| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1515205 руб. |  | Смета на сумму: | 1515205 руб. |  |
|  | / |  |  | / |  |
| « » | 20 г. |  | « » | 20 г. |  |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1 |
| Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.211012) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | 4 |
| Благоустройство территории сельского Дома культуры по адресу: ул. Косова, 67 село Климоуцы, Свободненского района, Амурской области |
| (наименование конструктивного решения) |
| Составлен | базисно-индексным | методом |
| Основание |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 10.2021 | (01.01.2000) |  |
| Сметная стоимость | 1 515,21 (355,24) | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |
| строительных работ | 1 024,74 (279,25) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 210,63 (6,40) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 278,37 (8,86) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 628,85 | чел.-ч. |
| оборудования |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 33,60 | чел.-ч. |
| прочих затрат |  | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Забор |
| 1 | ТЕРр 68-26-2 | Разборка деревянных заборов штакетных | 100 м2 забора | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  | 34 681 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 489,84 |  | 1 053,16 | 32,93 | 34 681 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 |  | 1,0105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 53,36 |  | 114,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 489,84 |  | 1 053,16 |  | 34 681 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 |  | 1,0105 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Объём: (2.15)*0.47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,16 |  | 34 681 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 1 074,22 |  | 35 375 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 54 |  | 54 |  |  | 568,71 |  | 18 728 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 696,09 |  | 88 784 |
| 2 | ТЕР 01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  | 20 174 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,30 |  | 99,97 | 32,93 | 3 292 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 479,04 |  | 1 859,28 | 9,08 | 16 882 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 206,71 |  | 155,03 | 32,93 | 5 105 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,20 |  | 11,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16,59 |  | 12,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 612,34 |  | 1 959,25 |  | 20 174 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 255,00 |  | 8 397 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 226,95 |  | 7 473 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 41 | 0.85 | 34,85 |  |  | 88,87 |  | 2 926 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 275,07 |  | 30 573 |
| 3 | ТЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0195 |  | 0,0195 |  |  |  |  | 9 662 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 578,60 |  | 30,78 | 32,93 | 1 014 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1 618,50 |  | 31,56 | 9,55 | 301 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 261,36 |  | 5,10 | 32,93 | 168 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 58 321,02 |  | 1 137,26 | 7,34 | 8 347 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 180,00 |  | 3,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,00 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 61 518,12 |  | 1 199,60 |  | 9 662 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,88 |  | 1 182 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 36,60 |  | 1 206 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 58 | 0.85 | 49,3 |  |  | 17,69 |  | 583 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 253,89 |  | 11 451 |
| 4 | ТЕР 09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 1,1361 |  | 1,1361 |  |  |  |  | 32 815 |
|  |  | Объём: 1.005+0.0546+0.0765 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 622,04 |  | 706,70 | 32,93 | 23 272 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 640,82 |  | 728,04 | 7,46 | 5 431 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 55,66 |  | 63,24 | 32,93 | 2 082 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 257,25 |  | 292,26 | 14,07 | 4 112 |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 1,1361 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63,28 |  | 71,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,82 |  | 4,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 520,11 |  | 1 727,00 |  | 32 815 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 769,94 |  | 25 354 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 716,04 |  | 23 579 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 62 | 0.85 | 52,7 |  |  | 405,76 |  | 13 362 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 848,80 |  | 69 756 |
| 5 | ТЕРм 38-01-003-04 Изготовление забора, калитки и ворот | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 1,1361 |  | 1,1361 |  |  |  |  | 212 026 |
|  |  | Объём: 1.005+0.0546+0.0765 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 297,20 |  | 1 473,75 | 32,93 | 48 531 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 433,98 |  | 493,04 | 8,69 | 4 285 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 16,33 |  | 18,55 | 32,93 | 611 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 290,80 |  | 4 874,78 | 32,66 | 159 210 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 120,00 |  | 136,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,34 |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 021,98 |  | 6 841,57 |  | 212 026 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 492,30 |  | 49 142 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 90 |  | 90 |  |  | 1 343,07 |  | 44 228 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 45 |  | 45 |  |  | 671,54 |  | 22 114 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 856,18 |  | 278 368 |
| 6 | 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 2 |  | 2 | 123,13 |  | 246,26 | 378,01 | 756 |
|  |  | Формула ценообразования: 114.01 + 6.71 + 2.41(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 246,26 |  | 756 |
| 7 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 8 |  | 8 | 97,20 |  | 777,60 | 326,59 | 2 613 |
|  |  | Формула ценообразования: 90 + 5.29 + 1.91(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 777,60 |  | 2 613 |
| 8 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 |  | 2 | 14,80 |  | 29,60 | 46,03 | 92 |
|  |  | Формула ценообразования: 13.7 + 0.81 + 0.29(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 29,60 |  | 92 |
| 9 | ТЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,702 |  | 0,702 |  |  |  |  | 2 441 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 63,56 |  | 44,62 | 32,93 | 1 469 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 11,04 |  | 7,75 | 4,12 | 32 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,08 | 32,93 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 263,52 |  | 184,99 | 5,08 | 940 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,31 |  | 3,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 338,12 |  | 237,36 |  | 2 441 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 44,70 |  | 1 472 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 94 |  | 94 |  |  | 42,02 |  | 1 384 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 51 | 0.85 | 43,35 |  |  | 19,38 |  | 638 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 298,76 |  | 4 463 |
| 10 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,702 |  | 0,702 |  |  |  |  | 2 677 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 39,07 |  | 27,43 | 32,93 | 903 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 7,32 |  | 5,14 | 5 | 26 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,08 | 32,93 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 832,90 |  | 584,70 | 2,99 | 1 748 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,83 |  | 2,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 879,29 |  | 617,27 |  | 2 677 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,51 |  | 906 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 94 |  | 94 |  |  | 25,86 |  | 852 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 51 | 0.85 | 43,35 |  |  | 11,93 |  | 393 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 655,06 |  | 3 922 |
| 11 | ТЕР 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 1,8144 |  | 1,8144 |  |  |  |  | 20 424 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 324,27 |  | 588,36 | 32,93 | 19 375 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 41,78 |  | 75,81 | 11,42 | 866 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1,74 |  | 3,16 | 32,93 | 104 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 38,88 |  | 70,54 | 2,6 | 183 |
|  | 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32,59 |  | 59,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,12 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 404,93 |  | 734,71 |  | 20 424 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 591,52 |  | 19 479 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 93 |  | 93 |  |  | 550,11 |  | 18 115 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 62 | 0.85 | 52,7 |  |  | 311,73 |  | 10 265 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 596,55 |  | 48 804 |
| 12 | ТЦ_09.2.01.03_28_2801251786_23.11.2021_01 | Евроштакетник металлический С-образный 3-D рез 105*0,55*1200мм. (RAL 8017) | шт. | 1 440 |  | 1 440 | 144,00 |  | 207 360,00 | 1 | 207 360 |
|  |  | Формула ценообразования: 144 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 360,00 |  | 207 360 |
| 13 | 101-4127 | Заглушка | шт. | 75 |  | 75 | 43,20 |  | 3 240,00 | 179,28 | 13 446 |
|  |  | Формула ценообразования: 40 + 2.35 + 0.85(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 240,00 |  | 13 446 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 226 023,38 |  | 559 167 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 4 024,77 |  | 132 537 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 3 200,62 |  | 27 823 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 218 797,99 |  | 398 807 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 4 270,01 |  | 140 613 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 4 014,87 |  | 132 212 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 2 095,61 |  | 69 009 |
|  |  | Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 232 133,86 |  | 760 388 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 207 360,00 |  | 207 360 |
| Раздел 2. Тротуар |
| 14 | ТЕР 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0378 |  | 0,0378 |  |  |  |  | 3 524 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 274,68 |  | 10,38 | 32,93 | 342 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 9 472,97 |  | 358,08 | 8,88 | 3 180 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1 157,66 |  | 43,76 | 32,93 | 1 441 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,89 |  | 0,15 | 11,84 | 2 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,32 |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 90,09 |  | 3,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9 751,54 |  | 368,61 |  | 3 524 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 54,14 |  | 1 783 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 92 |  | 92 |  |  | 49,81 |  | 1 640 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 46 | 0.85 | 39,1 |  |  | 21,17 |  | 697 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 439,59 |  | 5 861 |
| 15 | ТССЦпг 03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 52,92 |  | 52,92 | 7,44 |  | 393,72 | 101,41 | 5 367 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 393,72 |  | 5 367 |
| 16 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  | 31 139 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 722,76 |  | 375,84 | 32,93 | 12 376 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 87,61 |  | 45,56 | 10,29 | 469 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 9,87 |  | 5,13 | 32,93 | 169 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 011,55 |  | 2 086,01 | 8,77 | 18 294 |
|  | 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,08 |  | 39,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 821,92 |  | 2 507,41 |  | 31 139 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 380,97 |  | 12 545 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 560,03 |  | 18 441 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 307,63 |  | 10 130 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 375,07 |  | 59 710 |
| 17 | 403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 52 |  | 52 | 31,05 |  | 1 614,60 | 259,89 | 13 514 |
|  |  | Формула ценообразования: 28.75 + 1.69 + 0.61(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 614,60 |  | 13 514 |
| 18 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  | 18 762 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 219,89 |  | 98,95 | 32,93 | 3 258 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 515,19 |  | 2 031,84 | 7,59 | 15 422 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 302,41 |  | 136,08 | 32,93 | 4 481 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,56 |  | 16,00 | 5,12 | 82 |
|  | 408-9080 | Щебень | м3 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,19 |  | 10,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,60 |  | 9,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 770,64 |  | 2 146,79 |  | 18 762 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 235,03 |  | 7 739 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 345,49 |  | 11 376 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 189,79 |  | 6 249 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 682,07 |  | 36 387 |
| 19 | 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 56,7 |  | 56,7 | 140,40 |  | 7 960,68 | 1 263,6 | 71 646 |
|  |  | Формула ценообразования: 130 + 7.65 + 2.75(2%) |
|  |  | Объём: 45*1.26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 960,68 |  | 71 646 |
| 20 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,063 |  | 0,063 |  |  |  |  | 1 665 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 141,64 |  | 8,92 | 32,93 | 294 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 853,76 |  | 179,79 | 7,58 | 1 363 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 191,13 |  | 12,04 | 32,93 | 396 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 25,40 |  | 1,60 | 5,12 | 8 |
|  | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,72 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,88 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 020,80 |  | 190,31 |  | 1 665 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,96 |  | 690 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 30,81 |  | 1 014 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 95 | 0.85 | 80,75 |  |  | 16,93 |  | 557 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 238,05 |  | 3 236 |
| 21 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6,93 |  | 6,93 | 40,00 |  | 277,20 | 708 | 4 906 |
|  |  | Формула ценообразования: 37.04 + 2.18 + 0.78(2%) |
|  |  | Объём: 6.3*1.1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 277,20 |  | 4 906 |
| 22 | ТЕР 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 12,6 |  | 12,6 |  |  |  |  | 55 817 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 129,45 |  | 1 631,07 | 32,93 | 53 711 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 16,88 |  | 212,69 | 7,5 | 1 595 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0,70 |  | 8,82 | 32,93 | 290 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,02 |  | 38,05 | 13,44 | 511 |
|  | 403-9137 | Плитка тротуарная | м2 | 10,2 |  | 128,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,80 |  | 148,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 149,35 |  | 1 881,81 |  | 55 817 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 639,89 |  | 54 001 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 113 |  | 113 |  |  | 1 853,08 |  | 61 021 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 77 | 0.85 | 65,45 |  |  | 1 073,31 |  | 35 344 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 808,20 |  | 152 182 |
| 23 | 403-8818 | Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм | м2 | 64,26 |  | 64,26 | 118,80 |  | 7 634,09 | 727,06 | 46 721 |
|  |  | Формула ценообразования: 110 + 6.47 + 2.33(2%) |
|  |  | Объём: 63*1.02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 634,09 |  | 46 721 |
| 24 | 403-8820 | Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм | м2 | 64,26 |  | 64,26 | 151,20 |  | 9 716,11 | 757,51 | 48 678 |
|  |  | Формула ценообразования: 140 + 8.24 + 2.96(2%) |
|  |  | Объём: 63*1.02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 716,11 |  | 48 678 |
| 25 | ТЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,024 |  | 0,024 |  |  |  |  | 1 752 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 201,36 |  | 52,83 | 32,93 | 1 740 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 38,63 |  | 0,93 | 12,61 | 12 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,18 |  | 0,05 | 32,93 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8 640,00 | 0 |  | 13,38 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 215,82 |  | 5,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 879,99 |  | 53,76 |  | 1 752 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 52,88 |  | 1 742 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 53,94 |  | 1 777 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 58 | 0.85 | 49,3 |  |  | 26,07 |  | 859 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133,77 |  | 4 388 |
| 26 | 116-0093 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 6 |  | 6 | 540,00 |  | 3 240,00 | 3 877,2 | 23 263 |
|  |  | Формула ценообразования: 500 + 29.41 + 10.59(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 240,00 |  | 23 263 |
| 27 | ТЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 6 516 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 644,84 |  | 193,45 | 32,93 | 6 370 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 38,63 |  | 11,59 | 12,61 | 146 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2,18 |  | 0,65 | 32,93 | 21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8 640,00 | 0 |  | 13,38 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 63,22 |  | 18,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,15 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9 323,47 |  | 205,04 |  | 6 516 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 194,10 |  | 6 391 |
|  | приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 197,98 |  | 6 519 |
|  | приказ Минстроя № 774/пр | СП | % | 58 | 0.85 | 49,3 |  |  | 95,69 |  | 3 151 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 498,71 |  | 16 186 |
| 28 | 116-0078 | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | шт. | 6 |  | 6 | 2 160,00 |  | 12 960,00 | 8 445,6 | 50 674 |
|  |  | Формула ценообразования: 2000 + 117.65 + 42.35(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 960,00 |  | 50 674 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 51 150,13 |  | 383 944 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 2 371,44 |  | 78 091 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 2 840,48 |  | 22 187 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 45 544,49 |  | 278 299 |
|  |  | перевозка |  | 393,72 |  | 5 367 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 2 577,97 |  | 84 891 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 3 091,14 |  | 101 788 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 730,59 |  | 56 987 |
|  |  | Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 55 971,86 |  | 542 719 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  | 277 173,51 |  | 943 111 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 6 396,21 |  | 210 628 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 6 041,10 |  | 50 010 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 264 342,48 |  | 677 106 |
|  |  | перевозка |  | 393,72 |  | 5 367 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 6 847,98 |  | 225 504 |
|  |  | Всего накладные расходы |  | 7 106,01 |  | 234 000 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  | 3 826,20 |  | 125 996 |
|  |  | ВСЕГО без оборудования и пусконаладочных работ |  | 288 105,72 |  | 1 303 107 |
|  | Приказ № 92-од от 12.04.2011г. | ВСЕГО с К - зоны |  | 293 867,83 | 1,02 | 1 329 169 |
|  | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС, % |  | 20,00 | 20 | 20 |
|  |  | Материалы в структуре НР (*0,1712) |  | 1 216,55 | 0,1712 | 40 061 |
|  |  | НДС на материалы в структуре НР |  | 243,31 |  | 8 012 |
|  |  | Материалы в структуре СП (*0,15) |  | 573,93 | 0,15 | 18 899 |
|  |  | НДС на материалы в структуре СП |  | 114,79 |  | 3 780 |
|  |  | Доп транспортные на материалы |  | 5 762,11 |  | 26 062 |
|  |  | Материалы с Доп. транспортными |  | 270 104,59 |  | 703 168 |
|  |  | НДС на материалы |  | 54 020,92 |  | 140 634 |
|  |  | Стоимость механизмов без з/п механизаторов |  | 5 589,33 |  | 35 134 |
|  |  | НДС на механизмы |  | 1 117,87 |  | 7 027 |
|  |  | ИТОГО компенсация НДС |  | 55 496,89 |  | 159 453 |
|  |  | ВСЕГО с оборудованием и пусконаладочными работами |  | 293 867,83 |  | 1 329 169 |
|  |  | Непредвиденные, % |  | 5 877,36 | 2 | 26 583 |
|  |  | С непредвиденными |  | 299 745,19 |  | 1 355 752 |
|  |  | ВСЕГО по смете с возвращаемым НДС (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 355 242,08 |  | 1 515 205 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 207 360,00 |  | 207 360 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |